Виконавчий комітет Грушівської сільської ради Дніпропетровської області

**ОБГРУНТУВАННЯ**

**ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,**

**РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»(зі змінами)

**1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія**: Виконавчий комітет Грушівської сільської ради Дніпропетровської області, 53850, Дніпропетровська обл., с. Грушівка, вул. Олександра Довженка 16, ЄДРПОУ 40195208.

**2.Категорія замовника**: юридична особа, яка забезпечує потреби держави та територіальної громади.

**3**.**Назва предмета закупівлі:** Послуги з монтажу інфрачервоних обігрівачів в приміщенні

ЗДО "Джерельце" Грушівської сільської ради Дніпропетровської області, за адресою: с-ще Гранітне, вул. Центральна 15, код ДК 021:2015 – 45310000-3 Електромонтажні роботи.

4.Мета закупівлі: наявна потреба в забезпеченні альтернативним опаленням закладів освіти Грушівської сільської ради з метою ефективного використання енергоресурсів та в зв’язку з здорожченням твердого палива та зниженням якості.

**5.Вид процедури закупівлі**: ВТ з особливостями згідно положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами з урахуванням положень Постанови КМУ «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 року №1178 (зі змінами) (надалі-Особливості);

6.**Обґрунтування технічних та якісних характеристик**: обсяг надання послуг згідно дефектного акту включає : установлення обігрівачів та терморегуляторів, прокладання коробів та ізольованих проводів, прокладання гофротруби по стiнах i колонах iз крiпленням накладними скобами, затягування у прокладену гофротрубу проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi, монтаж увідно-розподільних пристроїв, установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних, пробивання отворів діаметром в цегляних стінах на об’єкті. При монтажу Виконавець зобов’язаний дотримуватись на об’єкті чинних ДБН (державних будівельних норм), СНІП( санітарних норм і правил), інших обов'язкових технічних норм і стандартів, всіх необхідних заходів протипожежної безпеки, техніки безпеки, з охорони праці та охорони довкілля протягом всього терміну (строку) проведення робіт до моменту здачі, відповідно до норм та правил, що діють в Україні.Забезпечувати виконання робіт будівельними матеріалами, якість яких підтверджується відповідними сертифікатами тощо.

**7. Очікувана вартість предмета закупівлі становить**: 123754,00 грн. за кошти місцевого бюджету згідно рішення №384 від 08.08.2023 р. «Про внесення змін до рішення №303 «Про бюджет Грушівської сільської територіальної громадина 2023 рік» від 16.12.2022 р.

**8.Обґрунтування очікуваної вартості**: розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснюється на підставі необхідного обсягу послуг з монтажу інфрачервоних обігрівачів, включаючи закупівельну ціну матеріалу на ринку, вартість робіт та ресурсів, оплату праці, згідно кошторисних норм на момент проведення процедури.

.