Виконавчий комітет Грушівської сільської ради Дніпропетровської області

ОБГРУНТУВАННЯ

ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»(зі змінами)

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:Виконавчий комітет  Грушівської сільської ради Дніпропетровської області.53850, Дніпропетровська обл., с. Грушівка, вул. Олександра Довженка 16, ЄДРПОУ 40195208.

2.Категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави та територіальної громади.

3.Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету ( грошова допомога Дитячого фонду ООН ( ЮНІСЕФ) в Україні відповідно до Постанови 1713 від 19.12.2025 року)

4.Назва предмета закупівлі : Послуги з монтажу інфрачервоних електрообігрівачів в приміщенні КЗ Грушівський  ліцей Грушівської ТГ, за адресою  с.Грушівка, вул.Шкільна 3, код ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи.

5.Вид процедури закупівлі: відкриті торги у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».Відкриті торги проводяться повторно після скасування переможця згідно Висновку антимонопольного комітету та визначення джерела фінансування .

Закупівля здійснюється за наявної потреби у забезпеченні теплоенергозбереження закладів освіти в опалювальний сезон 2026 року. Згідно Постанови № 1713 від 19.12.2025 року, а саме пункту 23 кошти Дитячого фонду ООН ( ЮНІСЕФ) направлені для виконання заходів з підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період та підвищення їх енергетичної стійкості.

6.Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувана вартість обрахована відповідно до дефектного акту та середньо ринкового рівня цін, визначеного на базі   комерційних пропозицій та моніторинг у цін на ринку даного виду послуг.

7.Розмір бюджетного призначення: 492 000,00 грн з  ПДВ  (72000,00 грн -кошти  місцевого бюджету + 420000,00 грн -грошова допомога Дитячого фонду ООН ( ЮНІСЕФ) в Україні відповідно до Постанови 1713 від 19.12.2025 року)

8.Обґрунтування технічних та якісних, кількісних характеристик:

Кількість – 1 послуга .

Строк надання послуг – до 20 .08.2026 року.

| № п/п | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  | Кількість |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 1 |  |  | Установлення обігрівачів (обігрівачі в наявності у Замовника) |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 72 |  |  |
| 2 |  |  | Установлення терморегулятора |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 40 |  |  |
| 3 |  |  | Прокладання коробiв пластикових |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 303 |  |  |
| 4 |  |  | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 35 мм2 у коробах |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 819 |  |  |
| 5 |  |  | Прокладання гофротруби по стiнах i колонах iз крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного проходу до 25 мм |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 808 |  |  |
| 6 |  |  | Затягування у прокладену гофротрубу проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 35 мм2 |  |  |  |  |  |  | м |  |  | 808 |  |  |
| 7 |  |  | Монтаж увiдно-розподiльних пристроїв |  |  |  |  |  |  | шафа |  |  | 7 |  |  |
| 8 |  |  | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3- х полюсних на струм до 25 А |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 73 |  |  |
| 9 |  |  | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 10 |  |  |
| 10 |  |  | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 100 А до 250 А |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |
| 11 |  |  | Контактор змiнного струму, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 160 А |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 22 |  |  |
| 12 |  |  | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну |  |  |  |  |  |  | шт |  |  | 27 |  |  |
|  | Технічна специфікація |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Ланцюг 12*32 мм |  |  | м |  | 79 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Терморегулятор програмований |  |  | шт |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Кабельний канал 16х16 |  |  | м |  | 168 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Кабельний канал 25х16 |  |  | м |  | 56 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Кабельний канал 25х25 |  |  | м |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Кабельний канал 40х40 |  |  | м |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Кабельний канал 60х40 |  |  | м |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Кабельний канал 60х60 |  |  | м |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | ВВГ нг-LS 2*6 кабель |  |  | м |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | ВВГ нг-LS 3*6 кабель |  |  | м |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | ВВГ нг-LS 3*1,5 кабель |  |  | м |  | 981 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | ВВГ нг-LS 3*2,5 кабель |  |  | м |  | 41 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | ВВГ нг-LS 2*2,5 кабель |  |  | м |  | 41 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | ВВГ нг-LS 2*4 кабель |  |  | м |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | ВВГ нг-LS 3*4 кабель |  |  | м |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | ВВГ нг-LS 2*10 кабель |  |  | м |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | ВВГ нг-LS 3*10 кабель |  |  | м |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | ВВГ нг-LS 4*1,5 кабель |  |  | м |  | 109 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | ВВГ нг-LS 4*16 кабель |  |  | м |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | ПВ3 16 кабель |  |  | м |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | ШВВП 2*0,75 кабель |  |  | м |  | 279 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Гофротруба стандарт D 16мм |  |  | м |  | 142 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Гофротруба стандарт D 20мм |  |  | м |  | 666 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Щит розподільчий ШМР А-24-Н |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Щит розподільчий ШМР А-36-Н |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Щит розподільчий ШМР А-48-Н |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Шина нульова 2.15 в корпусі на DIN-рейку. |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Автоматичний вимикач 6А (220) |  |  | шт |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Автоматичний вимикач 16А (220) |  |  | шт |  | 62 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Автоматичний вимикач 25А (380) |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Автоматичний вимикач 32А (380) |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Автоматичний вимикач 40А (380) |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Автоматичний вимикач 50А (380) |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Автоматичний вимикач 63А (380) |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Автоматичний вимикач 250А (380) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Автоматичний вимикач 300А (380) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Контактор 25-20 |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Контактор 25-40 |  |  | шт |  | 14 |  |  |  |  |  |